Результаты проведенных проверок за период с 01.01.2015 по 31.04.2015.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении                        Государственное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница №71 Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено неисполнение ранее выданного предписания.

По факту выявленного нарушения составлен протокол.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении                        ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено отсутствие необходимой квалификации сотрудника, осуществляющего техническое обслуживание медицинской техники.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении                                               ООО «Горское», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено отсутствие адреса места производства в регистрационном удостоверении на медицинское изделие.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении                         ООО «Нейрософт», г. Иваново.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении                         ООО «ГЕМ», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено отсутствие адреса места производства в регистрационном удостоверении на медицинское изделие.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении               ЗАО «КАРДИКС», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения:       - несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия;

- в сопроводительной документации указаны новые модели медицинского изделия, отсутствующие в регистрационном удостоверении.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении               ЗАО «АНАЛИТИКА», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание, составлен протокол.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении               ООО «КАРДИОМЕДИКС», г. Москва.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены следующие нарушения:

- недостоверные сведения на маркировке медицинских изделий в части наименования;

- на маркировке отсутствуют сведения о наличии регистрации медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.

- Росздравнадзор провел плановую выездную проверку в отношении               ЗАО «Опытно-Экспериментальный завод «ВладМиВа», г. Белгород.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено следующие нарушения:                  - несоответствие требований нормативно-технической документации при производстве медицинского изделия.

По результатам проверки Росздравнадзором выдано предписание.